TWINEFLON

Teflonové těsnění závitů

REVOLUČNÍ, PATENTOVANÉ ZÁVITOVÉ TĚSNÍCÍ VLÁKNO PRO POTRUBNÍ ZÁVITY, VYROBENO ZE 100% TEFLONU ( P.T.F.E. ) PRO UTĚSŇOVÁNÍ KOVOVÝCH & PLASTICKÝCH POTRUBNÍCH ZÁVITŮ

Vlastnosti

• Twineflon* je dynamické těsnění, které svůj tvar přizpůsobuje během instalace.

• Vytváří v závitu teflonovou vrstvu v přesně požadované tloušťce.

• Absolutně odolné vůči všem známým chemikáliím, kapalinám, rozpouštědlům, palivům,olejům, plynům a kyselinám.

• Zůstává stabilní pro teploty od -200 °C do +240 °C.

• Je nehořlavé a nezápalné.

Výhody výrobku

• Je to bezpečný materiál bez omezení doby použití.

• teflon je zcela odolný vůči oxidaci, plísním, bakteriím, enzymatickému a mikrobiologickému napadení.

• Po dobu použití je absolutně stálé a přitom zůstává měkké a elastické.

• Netečné, bez účinku na těsněné médium.

Výhody aplikace

• Nahrazuje všechny druhy závitových těsnění.

• Rychlá a jednoduchá instalace.

• Nízká cena – maximální účinnost.

• Jednoduchá instalace s možností návinu na závit libovolným způsobem.

• Instaluje se přímo z ručního zásobníku s unikátním 360° nožem.

• Nepoužívaný výrobek zůstává bezpečně chráněn před špínou a prachem.

• Možnost zpětného pootočení až o 45°.

Certifikáty

• DIN-DVGW pro instalace plynu a vody podle EN751-3FRp a GRp a DIN 30660 (NV-5143BP0261).

• DIN-DVGW testované a schválené pro zpětné pootočení o 45°.

• DVGW testované a schválené pro tlak do 100 barů podle EN751-3 testovací protokol (testováno při 23 °C ).

• TZW testované a schválené pro horkou a studenou vodu v souladu s doporučeními německého ministerstva zdravotnictví.

• BAM testované a schválené pro použití s plynným kyslíkem do 30 barů 100 °C (použití s mazacím prostředkem).

• BAM testované a schválené pro použití s kapalným kyslíkem do 30 barů 100 °C (použití bez mazacího prostředku).

• UL těsnící materiál 19BN Složka MH26734 pro rozvody benzínu, petroleje, nafty, propanu, butanu, plynu (<300 psig).

Instalace

Začněte vinout na začátku trubky ve směru závitu, libovolným překrývajícím způsobem.

• Aplikujte 2 až 3 kapky mazacího prostředku ze samostatného

zásobníku a rozetřete prstem po vláknu. Mazací prostředek je bezpečný biologicky odbouratelný materiál.

• Aplikujte dostatečné množství materiálu, zvláště na začátku trubky.

• Instrukce výrobce týkající se počtu ovinutí jsou:

1/2" potrubí 12 ( jemný závit ) až 18 ( hrubý závit ) ovinutí

11/2" potrubí 16 ( jemný závit ) až 24 ( hrubý závit ) ovinutí

Pro ostatní rozměry přizpůsobte počet ovinutí.

Balení

• Twineflon je dodáván v délce 175 m v plastovém obalu s chráněným 360° nožem a integrovaným zásobníkem obsahujícím mazací prostředek.