Varybond VB 67 Leak Detector

Detektor úniku

Leak Detector pomáhá nalézt bez velkého úsilí netěsnosti na svárech, šroubech, přírubách, hadicích a podobně. Zařízení musí být vnitřně pod tlakem.

Produkt je netoxický a bezpečný pro životní prostředí. Leak Detector nevytváří nebezpečné nebo škodlivé sloučeniny se vzduchem, jako je například CO2, propan, butan, acetylén, přírodní plyn, dusík nebo fluorované hydrokarbony.

Leak Detecor je

- nehořlavý

- nezpůsobuje korozi

- tolerantní ke pokožce

- odpovídá normě DIN 30657

Použití:

Dobře protřepejte sprej před použitím. Aplikujte na místa, kde očekáváte netěsnosti. Únik je indikován extrémně velkým množstvím bublin. Nepoužívejte na zařízení, ve který je kyslík.

Dodávaná balení:

500 ml sprej

Litráž na přání